Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości zamierza zlecić zakup, dostawę i montaż, opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.

**Wymagania dotyczące zlecenia:**

Oprawy wykonane w technologii LED posiadające świadectwo dopuszczenia do użytkowania, piktogramy zgodne z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obowiązującą w obiekcie. Czas pracy 3 h. Tryb pracy sieciowo-awaryjny. Po instalacji opraw wymagane będzie przeprowadzenie pomiarów natężenia oświetlenia. Zakres wymiany opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zawiera załącznik – formularz cenowy..

**Oferta musi zawierać:**

1. Tabelę z zestawieniem cenowym poszczególnych elementów, łączną cenę netto i brutto wykonania zlecenia.
2. Oświadczenie, że wycena obejmuje wszystkie materiały.
3. Oferowany okres gwarancji , który nie może być krótszy niż 12 miesięcy z podaniem czasu ewentualnej naprawy gwarancyjnej.
4. Oświadczenie, że oferta zachowuje swoją ważność przez okres min. 30 dni od wyznaczonego terminu na jej składanie.
5. Termin wykonania liczony od dnia podpisania zlecenia/umowy.

**Warunki zlecenia:**

* 1. Za opóźnienie terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 4% kwoty brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
	2. Czas naprawy określony w ofercie liczony będzie od chwili zgłoszenia.
	3. Niedotrzymanie czasu naprawy skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za każdą rozpoczętą dobę zwłoki usunięcia awarii.
	4. Zapłata nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany na fakturze.
	5. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół obioru po dostawie urządzeń.

Ofertę zawierającą cenę ryczałtową netto i brutto wraz z wymaganymi oświadczeniami proszę przesłać na adres mailowy; sekretariat.ba@ms.gov.pl do dnia **08.06.2020 r.** lub przesłać pocztą na adres Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11, lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Ministerstwa.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu terminu.

Odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie  powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Jan Spytkowski nr tel.: (22) 52 12 400,
e-mail: jan.spytkowski@ms.gov.pl.