**Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Uruchomienie i przegląd systemu gaszenia gazem.

- centrala sterowania gaszeniem gazem Schrack CSG Schrack Integral IP MX

- stałe urządzenie gaśnicze iFLOW 300 bar Inergen/IG-541 butle 10 szt.

- rok montażu - 2014

1. Uruchomienie i przegląd systemu wczesnej detekcji dymu.

- detektor detekcji dymu Schrack ASD 535

- rok montażu- 2014

1. Konfiguracja z systemem p. pożarowym zainstalowanym w budynku.

- system sygnalizacji pożaru Honeywell

- centrala ppoż Honeywell XLS 60 (2 szt.)

- rok montażu - 2007

1. Sprawdzenie poprawności działania systemów na wypadek wystąpienia pożaru.