- Załącznik Nr 2

do umowy nr

- Zakres prac konserwacyjnych – w okresach miesięcznych

- w kompleksie budynku przy ul. Chopina 1, w Warszawie.

- System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru.

  - Sprawdzenie zasilania akumulatorów (2 szt.),

  - Sprawdzenie działania centrali pożarowej typ TELSAP 2100 – szt. 1,

  - Sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) – szt. 22, czujek dymu – szt. 350, elementów sterujących  typ. ELS-1 szt. 3, sygnalizatora akustycznego – szt. 1,

  - Sprawdzenie ciągłości linii pożarowych – szt. 4,

  - Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

- System oddymiania klatki schodowej.

  - Sprawdzenie funkcjonowania centrali oddymiania firmy D+H – szt. 1,

  - Sprawdzenie funkcjonowania awaryjnego źródła zasilania,

  - Sprawdzenie poprawności działania okien oddymiających – szt. 4 i ich napędu,

  - Sprawdzenie stanu podłączeń linii dozorowych,

  - Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

- System Nadzoru Telewizyjnego.

  - Czyszczenie obiektywów kamer zewnętrznych i szyb obudów zewnętrznych (13 szt.),

  - Regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego,

  - Sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu,

  - Sprawdzenie stanu i funkcjonowania rejestratora cyfrowego wizji typ GeoVision (1 szt.)

  - Regulacja i czyszczenie monitora TV LCD 19˝ (1 szt.), TV LCD 42” ( 1 szt.)

  - Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

- 4. W zakresie Systemu Kontroli Dostępu firmy AC Project konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania wymienionych elementów:

| Lp. | Opis pozycji | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontroler KDT 8000E | szt. | 34 |
| 2. | Czytnik bramek, tripodów i szlabanów | szt. | 64 |
| 3. | Zasilacz z akumulatorem | szt. | 34 |
| 4. | Terminale SKD PC | szt. | 1 |
| 5. | Skaner dokumentów | szt. | 1 |
| 6. | Tripod firmy GUNNEBO | szt. | 1 |
| 7. | Elektrozaczep | szt. | 2 |
| 8. | Zwora elektromagnetyczna | szt. | 30 |
| 9. | Kontaktron drzwiowy | szt. | 32 |
| 10. | Przycisk ewakuacyjny | szt. | 32 |
| 11. | Domofon, szlaban – ochrona COMMAX | szt. | 1 |
| 12. | Radiolinia + piloty (szt. 50) do otwierania szlabanów wjazd-wyjazd | szt. | 1 |