- Załącznik Nr 3

do umowy nr

- Zakres prac konserwacyjnych – w okresach miesięcznych

- w budynku przy Al. Ujazdowskich 19, w Warszawie

1. System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru.

  - Sprawdzenie zasilania akumulatorów – szt. 2,

  - Sprawdzenie działania centrali pożarowej typ TELSAP 2100 – szt. 1,

  - Sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) – szt. 15, czujek dymu – szt. 47, adapterów linii bocznych – szt. 43, elementów sterujących  typ. ELS-1 szt. 1,

  - Sprawdzenie ciągłości linii pożarowych – szt. 4,

  - Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

- System oddymiania klatki schodowej.

  - Sprawdzenie funkcjonowania centrali oddymiania firmy D+H – szt. 1,

  - Sprawdzenie funkcjonowania awaryjnego źródła zasilania,

  - Sprawdzenie poprawności działania okna oddymiającego i jego napędu,

  - Sprawdzenie stanu podłączeń linii dozorowych,

  - Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.