|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |
|  |
|  |
| **Konserwacja dźwigów w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 11, ul. Zwycięzców 34, ul. Chopina 1, Al. Ujazdowskich 19, Al. Róż 2, ul. Czerniakowskiej 100.** | | |  |
|  |
|  |
| ***Ministerstwo Sprawiedliwości  zaprasza Państwa do przedstawienia oferty  cenowej w poniższym zakresie:*** | | | |
|
|
| **NAZWA USŁUGI** | **ZAKRES  REALIZACJI USŁUGI** | **UWAGI** | |
| Przeprowadzenie prac konserwacyjnych dźwigów w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości zlokalizowanych przy  Al. Ujazdowskich 11, ul. Zwycięzców 34, ul. Chopina 1 Al. Ujazdowskich 19, Al. Róż 2, ul. Czerniakowskiej 100 zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. (Dz.U.2003.193.1890) | 1. sprawdzenie konstrukcji nośnej: szyb, ramy kabinowej, ramy wciągarki, prowadnic; | Wykonawca będzie zobowiązany  do złożenia oświadczeń że, posiada niezbędne kwalifikacje zawodowe  (uprawnienia i doświadczenie do realizacji zamówienia). | |
| 1. sprawdzenie mechanizmu napędowego: wciągarki, olinowania, mocowania końców lin; |
| 1. sprawdzenie układu elektrycznego: aparatury sterowej, instalacji w szybie; |
| 1. sprawdzenie stanu hydraulicznego z blokiem zaworowym, siłowników, przewodów hydraulicznych; 2. sprawdzenie układów i urządzeń bezpieczeństwa – odpowiednich do konstrukcji dźwigów. |
| **Dodatkowe wymagania Zamawiającego:** | |  |  |
| 1. Termin płatności do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury potwierdzonej protokołem odbioru zatwierdzonym przez Zamawiającego. | | | |  |
| 1. Wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtu. | | |  |
| 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynku Zamawiającego służby ochrony uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby; 2. Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających niedotrzymaniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia; 3. Wykonawca zobowiązuje się wpłacić Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy; 4. Wykonawca zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu oryginału dokumentu ubezpieczenia i umożliwienia zrobienia jego kopii.  |  | | --- | | **W ramach przedstawionej oferty  cenowej należy podać:** | | 1. Ceny netto i brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym podanym w załączniku do niniejszego zapytania. | | | | |
| |  | | --- | | 1. Zamawiający informuje, że przedmiotowe ogłoszenie  nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC tj. odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy  do zawarcia umowy. 2. Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej w ww. zakresie **na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia  w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 16.00**  pisemnie na adres: | |  | | | | |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  |  | | |
|  | | | |
|  | | | |
|
|  | | | |
|
| **Ministerstwo Sprawiedliwości** | |  |  |
| **Biuro Administracyjne** | |  |  |
| **Al. Ujazdowskie 11** | |  |  |
| **00-950 Warszawa** | |  |  |
| [i / lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.ba@ms.gov.pl.](mailto:i%20/%20lub%20 za%20pośrednictwem%20poczty%20elektronicznej%20na%20adres:%20sekretariat.ba@ms.gov.pl.) | | |  |
| 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. | |  |  |
| 5. W razie potrzeby proszę o kontakt z Panią Izabelą Borowiec na adres: [izabela.borowiec@ms.gov.pl](mailto:izabela.borowiec@ms.gov.pl) tel. 22  52-12-341. | | |  |
|  |  |  |  |