- Załącznik Nr 4

do umowy nr

- Zakres prac konserwacyjnych w odstępach miesięcznych

- w obiekcie przy Al. Róż 2, w Warszawie.

- System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru.

  - Sprawdzenie zasilania akumulatorów (2 szt.),

  - Sprawdzenie działania centrali pożarowej typ POLON 4900 (1szt.),

  - Sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) – szt. 6, czujek dymu – szt. 122, liniowych czujek dymu 18 szt., adapterów linii bocznych – szt. 5, elementów sterujących typ EKS  szt. 32,

  - Sprawdzenie ciągłości linii pożarowych – szt. 3,

2.   Dźwiękowy System Ostrzegania (DSO).

2.1. sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu,

2.2. W skład systemu wchodzi:

1) zasilanie Merawex, 1 szafa 42U 600x600, 2x156Ah (podtrzymanie 24 godziny)–szt.1,

3) kontroler sieci typ PRS-NCO-B – szt. 1,

4) mikrofon strażaka – szt. 1,

5) wzmacniacz podstawowy 1x500W– szt. 1,

6)  głośnik ścienny 6W– szt. 84.

7) moduł wzmacniacza – szt. 30.

- System oddymiania klatki schodowej.

  - Sprawdzenie funkcjonowania centrali oddymiania firmy D+H – szt. 1,

  - Sprawdzenie funkcjonowania awaryjnego źródła zasilania,

  - Sprawdzenie poprawności działania okna oddymiającego i jego napędu,

  - Sprawdzenie stanu podłączeń linii dozorowych,

  - Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

4.    System Nadzoru Telewizyjnego.

4.1.  Czyszczenie obiektywów oraz obudów kamer wewnętrznych (21 szt.),

4.2.  Czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer zewnętrznych (7 szt.),

4.3. Regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego,

4.4. Sprawdzanie poprawności funkcjonowania systemu, sprawdzenie stanu                i funkcjonowania rejestratora cyfrowego wizji typ GeoVision (1 szt.)

4.5.   Regulacja i czyszczenie monitora TV LCD 19˝ (1 szt.), TV LCD 42” ( 1 szt.)

- System Kontroli Dostępu – w odstępach miesięcznych. W zakresie Systemu Kontroli Dostępu firmy AC Project konserwacja polegać będzie na sprawdzeniu funkcjonowania   wymienionych elementów:

| Lp. | Opis pozycji | Jedn. miary | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kołowrót 1500, firmy GUNNEBO | szt. | 1 |
|  | Kontroler KDT 8000E | szt. | 12 |
|  | Czytnik bramek, tripodów i szlabanów | szt. | 25 |
|  | Zasilacz z akumulatorem | szt. | 13 |
|  | Terminale SKD PC | szt. | 1 |
|  | Bramka uchylna firmy GUNNEBO | szt. | 1 |
|  | Wrzutnia kart magnetycznych | szt | 1 |
|  | Skaner dokumentów CDR 121 | szt. | 1 |
|  | Pulpit sterowniczy kołowrotu i bramki | szt | 2 |
|  | Radiolinia z dwoma przyciskami | szt | 2 |
|  | Tripod firmy GUNNEBO | szt. | 1 |
|  | Depozytom kluczy | szt | 2 |
| 13. | Komputer PC zarządzający kluczmi | szt. | 1 |
| 14 | Zwora elektromagnetyczna/rygiel | szt. | 11 |
| 15 | Kontaktron drzwiowy | szt. | 11 |
| 16 | Przycisk ewakuacyjny | szt. | 12 |
| 17 | Terminal PC systemu SKD | szt. | 1 |
| 18. | Radiolinia + piloty (szt. 10) | szt. | 1 |

- System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL.

  - czyszczenie luster czujek PIR+MR wraz z ponownym ustawieniem (40szt.),

  - wywołanie alarmu poprzez  wejście w obszar chroniony strefy  dla każdego obszaru,

  - wywołanie alarmu poprzez naciśnięcie przycisku napadowego (3 szt.)  (dla każdego przycisku),

  - czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (6 szt.),

  - sprawdzenie stanu i funkcjonowania central typ INTEGRA PLUS 256 alarmowych (1 szt.),

  - sprawdzenie stanu i funkcjonowania pod central z zasilaczami grade 3,( 9 szt.),

  - sprawdzenie funkcjonowania kontaktronów okiennych i drzwiowych (szt. 17),

  - sprawdzenie stanu i funkcjonowania systemu wizualizacji  (1 kpl),

7.  System telewizji satelitarnej i naziemnej.

- czyszczenie konwerterów satelitarnych (4 szt.),

- czyszczenie czaszy offsetowej (2 szt.),

- ustawianie czaszy na ustaloną pozycję (2 szt.),

- sprawdzenie poprawności zamocowania masztów antenowych (3 szt.),

- pomiar i regulacja poziomów sygnału na wyjściu głowicy kablowej i wzmacniaczy dystrybucyjnych, multiswitche  - (5 szt),

- przestrajanie kanałów TV według życzenia Zamawiającego -  na bieżąco,

- sprawdzenie poprawności działania stacji czołowej naziemnej telewizji cyfrowej,

- sprawdzenie poprawności działania przemienników częstotliwości TV Sejm i TV Senat,

- sprawdzenie poprawności działania odbiornika TVN-24,

10) sprawdzenie poprawności działania odbiornika POLSAT NEWS,

11) sprawdzenie poprawności działania odbiornika TVN-24 BISNESS,

12)  sprawdzenie poprawności działania odbiornika TV Republika,