Olsztyn, dnia 14 lutego 2020 r.

Wytyczne dotyczące ustanawiania stref ochronnych ujęć wody

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) strefa ochronna ujęcia wody ustanawiana jest na wniosek właściciela ujęcia wody lub z urzędu. Wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego ustanawia teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej (art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy).

- USTANAWIANIE STREF OCHRONNYCH UJĘĆ WODY NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA UJĘCIA

- Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej wód na terenie ochrony bezpośredniej i terenie ochrony pośredniej musi zawierać:

1. Uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej uwzględniające analizę ryzyka oraz propozycje granic terenu ochrony pośredniej wraz z planem sytuacyjnym, 
w szczególności:

- uzasadnienie zasięgu proponowanej strefy ochrony pośredniej;

- opis przebiegu granic terenu ochrony pośredniej w oparciu o punkty przecięcia się granic szlaków ze szlakami komunikacyjnymi oraz inne punkty charakterystyczne w terenie;

- określenie powierzchni strefy z podziałem na teren ochrony bezpośredniej i pośredniej;

- wykaz działek ewidencyjnych, położonych w granicach terenu ochrony bezpośredniej 
i pośredniej z podaniem jednostki ewidencyjnej, obrębu oraz numeru działki;

- ewentualny opis granic wyznaczonego terenu również za pomocą współrzędnych podanych w państwowym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 dla strefy 7 (wg bazy danych układów współrzędnych oznaczony jako EPSG:2178) w formie wektorowej warstwy w formacie *.shp bądź *.dxf;

- mapy ewidencyjne z naniesionymi granicami terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej, w skali umożliwiającej czytelność mapy;

- propozycję rozmieszczenia lokalizacji tablic informacyjnych.

2. Charakterystykę techniczną ujęcia;

3. Propozycje nakazów, zakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenach ochrony pośredniej wraz z uzasadnieniem, mając na uwadze, że:

- katalog zakazów i ograniczeń wymienionych w art. 130 ust. 1 ustawy jest katalogiem zamkniętym;

-  uzasadnienie musi być obszerne i szczegółowe z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość wody lub wydajność ujęcia, z którego musi wynikać ściśle konieczność wprowadzenia poszczególnych zakazów, nakazów i ograniczeń. Niedopuszczalne jest ogólnikowe motywowanie wprowadzenia tych zakazów jedynie budową geologiczną;

- zakazy, nakazy i ograniczenia powinny być spójne z analizą ryzyka przeprowadzoną, dla zidentyfikowanych obecnych i ewentualnych przyszłych zagrożeń.

Ponadto, przedkładając propozycje nakazów, zakazów i ograniczeń należy przeanalizować:

- zapisy wynikające z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy ochronnej (uzasadnienie musi zawierać stwierdzenie, że dokonano tej analizy);

- dokonać szczegółowej inwentaryzacji istniejących i potencjalnych ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych w granicach proponowanej strefy.

Podsumowując, uzasadnienie wprowadzenia zakazu, nakazu bądź ograniczenia musi 
w pełni wyczerpywać przedstawione wyżej uwagi.

II. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

- W przypadku ujęcia wód podziemnych należy do wniosku dołączyć dokumentację hydrogeologiczną, a w  przypadku ujęcia wód powierzchniowych dokumentację hydrologiczną ujęcia oraz decyzje właściwych organów administracji, zatwierdzające dokumentację hydrogeologiczną i jej dodatki (aneksy).

Obowiązkową zawartość dokumentacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033). W przypadku dokumentacji, które zostały zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologiczny, przed wejściem 
w życie ww. Rozporządzenia, należy uzupełnić wniosek o ustanowienie strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej o brakujące elementy oraz załączniki graficzne, określone w § 6 ust. 2 i 4. Ponadto do wniosku należy dołączyć analizę potrzeby ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 10 ww. Rozporządzenia.

- Analizę ryzyka;

- Prawomocną decyzję pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód;

- Decyzje, dotyczące ustanowienia strefy ochronnej przedmiotowego ujęcia (jeżeli ujęcie posiadało strefę) wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym, granice strefy – dotyczy również strefy ochrony bezpośredniej;

- Dokument zaświadczający o prawie własności ujęcia wody (np. odpis  księgi wieczystej lub wypis z ewidencji gruntów);

- Dokument, na podstawie którego będzie możliwe ustalenie prawa własności do działek/działki, na których zlokalizowany jest teren ochrony bezpośredniej.

III. Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy, strefa ochronna obejmuje wyłącznie teren ochrony bezpośredniej albo teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej. W związku 
z powyższym wnioskodawca powinien wnioskować do wojewody o ustanowienie strefy ochrony wód obejmującej, zarówno teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.

IV. Wszystkie elementy wniosku powinny zostać dostarczone w jednym egzemplarzu papierowym oraz w formacie elektronicznym (CD/DVD).

- USTANAWIANIE STREF OCHRONNYCH UJĘĆ Z URZĘDU

- Strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ustanawia się z urzędu, jeżeli właściciel ujęcia wody nie złożył wniosku, 
a z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika potrzeba jej ustanowienia (art. 133 ust. 2 pkt. 2 ustawy).

- Właściciele ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej, obejmującej teren ochrony pośredniej, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 31 grudnia 2020 r.), powinni przeprowadzić analizę ryzyka i złożyć wnioski do Wojewody 
o ustanowienie stref ochronnych, obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej, jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy.

- Jeżeli z przygotowanej analizy ryzyka wynika potrzeba ustanowienia stref ochrony bezpośredniej i pośredniej, przedkładając analizę ryzyka należy jednocześnie wystąpić 
z wnioskiem o ustanowienie tych stref wraz z wymaganą dokumentacją.

- ANALIZA RYZYKA

I. Zgodnie z art. 133 ust. 3 ustawy strefę ochronną ustanawia się na podstawie analizy ryzyka, obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o:

- analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne;

- dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną;

- analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu;

- aktualne wyniki badania jakości ujmowanej wody.

II. Ponadto, przedkładając analizę ryzyka, która ma służyć do ewentualnego utworzenia strefy ochronnej, należy zwrócić uwagę, aby zawierała ona, m.in.:

- dokumentację hydrogeologiczną wraz ze wszystkimi dodatkami (aneksami), 
w szczególności dotyczącymi projektowanej strefy ochronnej oraz decyzje właściwych organów administracyjnych, zatwierdzające ww. dokumenty;

- szczegółowe wyniki badań jakości ujmowanej wody (woda surowa);

- aktualne pozwolenia wodnoprawne dotyczące ujęcia;

- szczegółowe informacje na temat obowiązujących w rejonie ujęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- dodatkowo ewentualne przedstawienie granic proponowanej strefy ochronnej również za pomocą współrzędnych podanych w państwowym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 dla strefy 7 (wg bazy danych układów współrzędnych oznaczony jako EPSG:2178) w formie wektorowej warstwy w formacie *.shp bądź *.dxf.

III. Analiza ryzyka powinna zostać dostarczona w jednym egzemplarzu papierowym oraz 
w formacie elektronicznym (CD/DVD).

Ważne!

Analiza ryzyka, a następnie składany wniosek o ustanowienie strefy ochronnej wód na terenie ochrony bezpośredniej i pośredniej muszą być ze sobą spójne.

Należy zwrócić uwagę, aby wniosek o ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej 
i pośredniej został sporządzony zgodnie z wymogami art. 138 ustawy. Analiza ryzyka ma stanowić odrębny dokument jako załącznik do wniosku.