- Załącznik Nr 7

- do umowy nr

- Zakres prac konserwacyjnych – w okresach miesięcznych

- w obiekcie przy ul. Pięknej 1 B, w Warszawie.

1. System sygnalizacji alarmu włamania i napadu firmy SATEL.

1. czyszczenie luster czujek PIR wraz z ponownym ustawieniem (7 szt.),

2. wywołanie alarmu poprzez wejście w obszar chroniony strefy,

3. czyszczenie wyświetlacza i przycisków manipulatora (1 szt.),

4. sprawdzenie stanu i funkcjonowania centrali alarmowej typ CA-10 (1 szt.),

5. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

2. System nadzoru telewizyjnego.

1. Czyszczenie obiektywów kamer 2 szt,

2. Regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego,

3. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu,

4. Usuwanie usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.